智慧农业项目采购清单

待采购设备均依据山东仁科测控技术有限公司提供的现有报价单整理，现阶段主要作为项目设备配置与预算测算的参考。其中待采购内容包括气象站、土壤监测和水质监测等设备，当前合计 6,871 元。

| 类别 | 说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 已采购 | 已签合同并已纳入当前采购清单 | 309,967 |
| 待采购 | 智能传感设备报价，尚未签约采购 | 6,871 |
| 合计 | 项目当前已明确设备金额（已采购+待采购） | 316,838 |

一、已采购设备清单

1. 已采购汇总

| 类别 | 主要内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能闸门系统 | 29套智能闸门（含供电、闸体、控制、通讯系统） | 172,000 | 含税，不含运费 |
| 监控系统 | 摄像头41个、内存卡41张、立杆30套及安装施工 | 62,909 | 设备+施工安装 |
| 杀虫灯批量采购 | 杀虫灯 KH-SCD-XF-DC-1（94套） | 73,320 | 含运费，不含上门安装 |
| 杀虫灯补充采购 | 杀虫灯1套 + 技术服务1项 | 1,738 | 技术服务单独计费 |

2. 已采购分项明细

（1）杀虫灯采购

| 合同编号 | 供应商 | 采购内容 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RKF2202603090918 | 山东仁科测控技术有限公司 | 杀虫灯 KH-SCD-XF-DC-1 | 94套 | 73,320 |
| RKF2202603231536 | 山东仁科测控技术有限公司 | 杀虫灯 KH-SCD-XF-DC-1 + 技术服务 | 1套 + 1项 | 1,738 |

（2）智能闸门采购

| 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 300×300-1.4m | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 300×300-1.9m | 1 | 5,400 | 5,400 |
| 400×400-1.7m | 1 | 5,700 | 5,700 |
| 400×400-1.5m | 2 | 5,400 | 10,800 |
| 500×500-1.5m | 2 | 6,300 | 12,600 |
| 800×800-1.5m | 1 | 7,100 | 7,100 |
| 400×400-1.3m | 2 | 5,200 | 10,400 |
| 600×600-1.3m | 3 | 6,300 | 18,900 |
| 500×500-0.8m | 11 | 5,600 | 61,600 |
| 800×800-0.8m | 5 | 6,900 | 34,500 |
| 合计 | 29 |  | 172,000 |

（3）监控系统采购

| 项目 | 型号/说明 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海康威视摄像头 | HK-T4S8DM-GL/C03S08（4/4mm） | 41 | 499 | 20,459 |
| 海康256G内存卡 | 全新存储卡 | 41 | 350 | 14,350 |
| 监控立杆带底座设备 | 含地笼 | 30 | 340 | 10,200 |
| 基层扩坑装填+预埋水泥墩 | 施工项目 | 30 | 200 | 6,000 |
| 监控安装调试 | 施工项目 | 41 | 100 | 4,100 |
| 安装立杆 | 施工项目 | 30 | 260 | 7,800 |
| 合计 |  |  |  | 62,909 |

二、待采购智能传感设备清单

1. 待采购汇总

| 子系统 | 主要设备 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 气象站 | 标准版气象监控主机、百叶盒、温湿度/气压/光照、风速风向、光合有效辐射、支架、配电箱、太阳能供电 | 2,006 |
| 土壤墒情监测 | 五插针土壤变送器、4G采集器、安装支架、30W太阳能供电系统 | 1,950 |
| 水质监测 | 4G采集器、pH、EC/温度/盐度/TDS、溶解氧、T2浮漂 | 2,915 |
| 合计 |  | 6,871 |

2. 待采购分项明细

（1）气象站设备

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准版气象监控主机 | RS-QXZ-E-Y-4G/F2 | 1 | 200 | 200 |
| 气象监测百叶盒 | RS-BYH-M/F2 | 1 | 70 | 70 |
| 空气温湿度 | RS-BYH-WS-M/F2 | 1 | 35 | 35 |
| 大气压 | RS-BYH-M/F2 | 1 | 50 | 50 |
| 光照度传感器 | RS-BYH-M/F2 | 1 | 50 | 50 |
| 风速变送器 | RS-FSJT-N01/F2 | 1 | 108 | 108 |
| 风向变送器 | RS-FXJT-N01/F2 | 1 | 128 | 128 |
| 光合有效辐射传感器 | RS-GH-N01-AL/F2 | 1 | 220 | 220 |
| 安装支架 | M1 固定式膨胀螺丝安装立杆 | 1 | 215 | 215 |
| 配电箱 | 喷塑电控箱 | 1 | 180 | 180 |
| 太阳能板+锂电池 | 12V 45AH + 60W太阳能板 | 1 | 750 | 750 |
| 小计 |  |  |  | 2,006 |

（2）土壤墒情监测设备

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 五插针土壤变送器 | RS-ECTHPH-N01-TR-1 | 2 | 160 | 320 |
| 4G防水型采集器 | RS-4G-2H-M | 2 | 180 | 360 |
| 安装支架 | M1 固定式膨胀螺丝安装立杆 | 2 | 215 | 430 |
| 30W太阳能供电系统 | RS-SP-30W-20A-2-12 | 2 | 420 | 840 |
| 小计 |  |  |  | 1,950 |

（3）水质监测设备

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水型数据采集器 | F2RS-4G-2H-M | 1 | 180 | 180 |
| 水质PH值传感器 | F2RS-PH-N01-3-201T | 1 | 240 | 240 |
| 水质EC/温度/盐度/TDS四合一 | F2RS-EC-N01-3 | 1 | 240 | 240 |
| 溶解氧探头淡水版 | F2RS-LDO-N01-2 | 1 | 355 | 355 |
| T2系列太阳能浮漂升级款 | F2RS-SZJCZ-T2 | 1 | 1,900 | 1,900 |
| 小计 |  |  |  | 2,915 |